## 2025
2025年至2026年三亚市环境监测站 仪器设备检定/校准清单
序号 | 设备名称 | 型号 | 设备数量 | 备注 | 计量授权证书编号/实验室认可编号 | 对应证书附表序号 | 检定规程或校准规范编号
1 | 便携式多参数分析仪 | DZB-718L | 1 | 校准因子：电导率、盐度、溶解氧、pH、温度
2 | 便携式水质多参数分析仪 | HQ40d | 7 | 校准因子：电导率、盐度、溶解氧、pH、温度
3 | YSI水质多参数分析仪 | Professional Plus | 2 | 校准因子：电导率、盐度、溶解氧、pH、温度
4 | 烟尘采样仪 | TH-880W | 3 | 校准因子：瞬时和累计体积流量、烟气温度、抽气能力、流量计前温度、等速跟踪采样时间、动压和静压等
5 | 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪 | MH3300 | 1 | 校准因子：烟尘烟气流量、烟气温度、抽气能力、流量计前温度、等速跟踪采样时间、动压和静压等
6 | 全自动流量/压力校准仪 | MH4031 | 1 | 校准因子：低中高流量、表压、微压等
7 | 手持气象仪 | 武汉天虹TH2009B | 2 | 校准因子：温度、湿度、风速、风向、压力、大气压
8 | 烟气分析仪 | 德图testo350 | 1 | 校准因子：NO2、NO、SO2、CO、O2、压力、烟气温度、风速、流量
9 | 烟气分析仪 | testo 350 | 1 | 校准因子：NO2、NO、SO2、CO、O2、压力、烟气温度、风速、流量
10 | 便携式气体、粉尘、烟尘采样仪校验装置 | TH-BOX | 2 | 校准因子：皮膜、皂膜流量段，温度表、微压力
11 | 移动源五参数综合测试仪 | MQY-5C | 1 | 校准因子：数字温度计配油温探头部分、数字式温湿度计、数字式气压计、转速部分
12 | 智能型参比级多功能测量仪 | testo400 | 1 | 校准因子：相对湿度和温度
13 | 降雨自动监测仪 | ZJC-VIIIpro型 | 1 | 校准因子：雨量
14 | 智能降雨（酸沉降）采样器 | ZJC-V型 | 3 | 校准因子：雨量
15 | 大流量环境空气颗粒物采样器（大气污染物干沉降采样仪） | 崂应2031型 | 1 | 校准因子：采样流量、温度、大气压
16 | 电热鼓风干燥箱 | 101AS-2 | 1
17 | 纯水机 | ULUP-Ⅲ-20T | 1
18 | 纯水机 | Milli-Q | 1
19 | 智能烟气采样器 | TH-600A | 1
20 | 连续流动注射仪（总）氰化物模块 | BDFIA-8000 | 1
21 | 烟气采样器 | TH-600D | 1
22 | 全自动消解仪 | AutoDigiBlock S30 | 1
23 | 智能化伽马辐射仪 | FD-3013B | 1
24 | 浊度计 | 2100Q | 3
25 | 声级计 | AWA6228+ | 8
26 | 声级计 | AWA5680 | 10
27 | 可调移液器 | （0.5~5）mL | 6
28 | 可调移液器 | （1~10）mL | 6
29 | 可调移液器 | （100~1000）μL | 5
30 | 可调移液器 | (100～1000) mL | 1
31 | 电热恒温水浴锅 | HWS-28 | 1
32 | 电热恒温水浴锅 | HWS-26 | 2
33 | 石墨恒温电热板 | DTR-5060G | 2
34 | 隔水式恒温培养箱 | GNP-9080 | 1
35 | 浊度计 | YZD-IB | 1
36 | COD消解仪 | DRB 200 | 1
37 | 马弗炉 | SXL-1008 | 1
38 | 恒温水浴锅 | DK-S24 | 2
39 | 实验室pH计 | Seven Easy S20K | 1
40 | 台式pH计 | S210 | 1
41 | 数显精密电导率仪 | DDS-12D型 | 1
42 | 电导率仪 | S230 | 1
43 | 电导率仪 | S30K | 1
44 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG9146A | 1
45 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9123A | 2
46 | 可见分光光度计 | T6新悦 | 3
47 | 红外分光测油仪 | JLBG-129U | 1
48 | 紫外可见分光光度计 | TU-1950 | 1
49 | 可见光分光光度计 | 723N | 1
50 | 双束紫外分光光度计 | UV-2700 | 1
51 | 原子荧光分光光度计 | AF-7500 | 1
52 | 原子荧光光度计 | Kylin S12 | 1
53 | PhotoLab S12分光光度计 | PhotoLab S12 | 1
54 | 全自动红外分光测油仪 | JLBG-180A | 1
55 | 便携式分光光度计 | DR1900 | 1
56 | 荧光分光光度计 | F-4700 | 1
57 | 生化培养箱 | LRH-250 | 1
58 | 酸度计 | PHSJ-4F | 1
59 | 离子计 | PHSJ-216F | 1
60 | COD消解仪 | YK-16D | 1
61 | 高压灭菌锅 | GI36T | 1
62 | BOD培养箱 | BSP-250 | 1
63 | 纯水仪 | A2S-10-BE | 1
64 | 台式浊度计 | TL-2350 | 1
65 | 恒温电热板 | DS24-45F | 1
66 | 纯水机 | UPR-Ⅱ-10TN | 1
67 | 气相分子吸收光谱仪 | GMA450 | 1
68 | 恒温培养箱 | GHP-9270 | 3
69 | 智能COD石墨回流消解仪 | ST106B1 | 2
70 | 余氯测定仪 | 哈希Pocket Colorimeter II | 1
71 | 数字温度计 | TEMP16 | 1
72 | 温湿度计 | WS-1型 | 10
73 | 温湿度计 | HTC-1 | 7
74 | 水温表 | （-5~40）℃ | 1
75 | 水温表 | （-6~40）℃ | 3
76 | 数字温湿度表 | LS-207 | 4
77 | 离子色谱仪 | AQUION1200 | 1
78 | 打印式流速流量仪 | LJD-10A | 1
79 | 甲醛测定仪 | FM-801 | 1
80 | 一氧化碳检测报警器 | X-1 | 1
81 | 余氯比色计 | HI93701 | 1
82 | 浊度计 | HACH | 1
83 | 多气体检测仪(CO/VOC检测器) | TG-501 | 1
84 | 砝码 | 100g-5g | 6
85 | 手持气象站 | H161264 | 4
86 | 汽车排放气体测试仪 | NHA-605P | 1
87 | 环境空气综合采样器 | 崂应2050型 | 2
88 | 多通道气体配气仪 | MH4021 | 1
89 | 透射式烟度计 | MQY-204 | 1
90 | 十万分之一电子天平 | XA205DU | 1
91 | 分析天平 | AX224ZH | 1
92 | 千分之一天平 | BS-600+ | 1
93 | 电子天平(SY711恒温恒湿称重系统配套) | PX125DZH | 1
94 | 电子天平 | BCE2241-1CCN | 1
95 | 万分之一电子天平 | AB204-S | 1
96 | 立式压力蒸汽灭菌器 | LDZX-50KBS | 1
97 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 5E-DHG | 1
98 | 希冷牌冷柜 | PD1100F-2M | 1
99 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 5E-DHG6310 | 1
100 | 恒温恒湿称重系统 | RG-AWS | 1
101 | 气相分子吸收光谱仪 | GMA3386 | 1
102 | 高锰酸盐指数自动分析仪 | CGM400E | 1
103 | 全自动微波消解仪 | ETHOS UP | 1
104 | 空气中流量采样器 | TH-150H | 6
105 | 声校准器 | AWA6021A | 3
106 | 声校准器 | AWA6021 | 2
107 | 色度仪 | XS－1型 | 1
108 | 高效液相色谱仪 | 沃特斯ALLIANCE E2695型 | 1
109 | 气相色谱仪 | 日本岛津GC-2010AF | 1
110 | 气相色谱仪 | 安捷伦7890B | 1
111 | 气相色谱仪 | 7890A | 1
112 | 气相色谱/质谱联用仪(单四级杆) | 7890A/5975C | 1
113 | 等离子体质谱仪ICP-MS | X SERIES II型 | 1
114 | 等离子体发射光谱仪 | ICAP7200 | 1
115 | 全自动流动注射分析（阴离子） | iFIA7 | 1
116 | 全自动流动注射分析（挥发酚） | iFIA7 | 1
117 | 全自动流动注射分析（总磷） | iFIA7 | 1
118 | 全自动烷基汞分析仪 | MODELL Ⅲ | 1
119 | 林格曼黑度图 | JK-LG30（5级） | 1
120 | 林格曼黑度仪 | NHLGM-1 | 1
121 | 林格曼黑度仪标定板 | （0.75～5）级 | 1
122 | 余氯测定仪 | DR300 | 4
123 | 滤光片 | N：30%/50%/70% | 1
124 | 盐度计 | YSI30 | 1
125 | 环境级便携式X/γ剂量测量仪 | FH 40G-L10(探头:FHZ 672 E-10) | 1
126 | 溶解氧分析仪 | Oxi 7310 | 1
127 | 烟气预处理器 | CSS-M | 1