附件

三亚市农村生活污水处理设施出水水质执法监测清单

| **序号** | **点位代码** | **地级城市** | **市县（区）** | **乡镇** | **村庄名称** | **东经（度）** | **北纬（度）** | **污水处理厂（人工湿地）名** | **污水处理方法** | **处理规模(m3/d)** | **服务人口数量(人)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | 460202\_0002 | 三亚市 | 海棠区 | 海棠湾镇 | 文尖村 | 109.6926  | 18.3473  | 三亚市海棠区海棠湾镇北山村委会污水处理站 | A/O+人工湿地 | 25 | 146 |
| **2** | 460202\_0003 | 三亚市 | 海棠区 | 海棠湾镇 | 岭脚塘村 | 109.6758  | 18.3252  | 三亚市海棠区湾坡村岭脚塘村污水处理站 | 人工湿地 | 26.8 | 345 |
| **3** | 460202\_0004 | 三亚市 | 海棠区 | 海棠湾镇 | 北山村 | 109.6927  | 18.3562  | 三亚市海棠区海棠湾镇北山村委会污水处理站 | A/O+人工湿地 | 100 | 709 |
| **4** | 460202\_0005 | 三亚市 | 海棠区 | 海棠湾镇 | 岭头村 | 109.7409  | 18.4089  | 三亚市海棠区海棠湾镇龙楼村委会污水处理站 | A/O+人工湿地 | 45 | 310 |
| **5** | 460202\_0006 | 三亚市 | 海棠区 | 海棠湾镇 | 青塘村 | 109.6921  | 18.3069  | 三亚市海棠区湾坡村青塘村污水处理站 | 人工湿地 | 58.7 | 338 |
| **6** | 460202\_0007 | 三亚市 | 海棠区 | 海棠湾镇 | 湾应村 | 109.6751  | 18.3342  | 三亚市海棠区湾坡村湾应村污水处理站 | 人工湿地 | 34.6 | 237 |
| **7** | 460203\_0009 | 三亚市 | 吉阳区 | 吉阳镇 | 上安一村 | 109.5885  | 18.2786  | 三亚市吉阳区吉阳镇安罗村委会污水处理站 | A/O | 20 | 223 |
| **8** | 460203\_0015 | 三亚市 | 吉阳区 | 吉阳镇 | 番园村 | 109.5938  | 18.3456  | 三亚市吉阳区吉阳镇红花村委会污水处理站 | A/O | 20 | 164 |
| **9** | 460203\_0018 | 三亚市 | 吉阳区 | 吉阳镇 | 安三村（池塘旁） | 109.5770  | 18.2622  | 三亚市吉阳区吉阳镇安罗村委会污水处理站 | A/O | 20 | 150 |
| **10** | 460203\_0019 | 三亚市 | 吉阳区 | 吉阳镇 | 安三村（钢管厂旁） | 109.5770  | 18.2640  | 三亚市吉阳区吉阳镇安罗村委会污水处理站 | A/O | 20 | 155 |
| **11** | 460203\_0020 | 三亚市 | 吉阳区 | 吉阳镇 | 安二下村 | 109.5784  | 18.2650  | 三亚市吉阳区吉阳镇安罗村委会污水处理站 | A/O | 20 | 85 |
| **12** | 460203\_0021 | 三亚市 | 吉阳区 | 吉阳镇 | 安一上村（池塘内） | 109.5850  | 18.2765  | 三亚市吉阳区吉阳镇安罗村委会污水处理站 | A/O | 20 | 123 |
| **13** | 460203\_0022 | 三亚市 | 吉阳区 | 吉阳镇 | 上芽村 | 109.6302  | 18.3443  | 三亚市吉阳区吉阳镇大茅村委会污水处理站 | A/O | 120 | 392 |
| **14** | 460203\_0023 | 三亚市 | 吉阳区 | 吉阳镇 | 安一下村 | 109.5824  | 18.2724  | 三亚市吉阳区吉阳镇安罗村委会污水处理站 | A/O | 20 | 123 |
| **15** | 460203\_0026 | 三亚市 | 吉阳区 | 吉阳镇 | 翻园村 | 109.5875  | 18.3396  | 三亚市吉阳区吉阳镇罗逢村委会污水处理站 | A/O | 40 | 160 |
| **16** | 460203\_0027 | 三亚市 | 吉阳区 | 吉阳镇 | 中村 | 109.6312  | 18.3313  | 三亚市吉阳区吉阳镇罗逢村委会污水处理站 | A/O | 90 | 156 |
| **17** | 460203\_0028 | 三亚市 | 吉阳区 | 吉阳镇 | 深岸村 | 109.5655  | 18.3367  | 三亚市吉阳区吉阳镇红花村委会污水处理站 | A/O | 30 | 99 |
| **18** | 460203\_0029 | 三亚市 | 吉阳区 | 吉阳镇 | 朝南村 | 109.6425  | 18.3334  | 三亚市吉阳区吉阳镇中廖村委会污水处理站 | A/O | 160 | 344 |
| **19** | 460203\_0032 | 三亚市 | 吉阳区 | 吉阳镇 | 三公村 | 109.6163  | 18.3272  | 三亚市吉阳区吉阳镇中廖村委会污水处理站 | A/O | 40 | 332 |
| **20** | 460203\_0035 | 三亚市 | 吉阳区 | 吉阳镇 | 干沟村 | 109.5763  | 18.3419  | 三亚市吉阳区吉阳镇红花村委会污水处理站 | A/O | 60 | 216 |
| **21** | 460203\_0036 | 三亚市 | 吉阳区 | 吉阳镇 | 三汤村 | 109.5656  | 18.3343  | 三亚市吉阳区吉阳镇红花村委会污水处理站 | A/O | 40 | 330 |
| **22** | 460203\_0039 | 三亚市 | 吉阳区 | 吉阳镇 | 安三村（村口旁） | 109.5759  | 18.2603  | 三亚市吉阳区吉阳镇安罗村委会污水处理站 | A/O | 20 | 152 |
| **23** | 460203\_0040 | 三亚市 | 吉阳区 | 吉阳镇 | 安一上村（安游路） | 109.5832  | 18.2738  | 三亚市吉阳区吉阳镇安罗村委会污水处理站 | A/O | 20 | 226 |
| **24** | 460203\_0041 | 三亚市 | 吉阳区 | 吉阳镇 | 安二村（安游路） | 109.5784  | 18.2664  | 三亚市吉阳区吉阳镇安罗村委会污水处理站 | A/O | 20 | 85 |
| **25** | 460204\_0002 | 三亚市 | 天涯区 | 天涯镇 | 三孟村 | 109.4469  | 18.4063  | 三亚市天涯区抱前村三孟污水处理站 | AAO+MBBR | 60 | 286 |
| **26** | 460204\_0009 | 三亚市 | 天涯区 | 天涯镇 | 加头村 | 109.3677  | 18.3661  | 三亚市天涯区天涯镇华丽村委会污水处理站 | A/O | 120 | 507 |
| **27** | 460204\_0011 | 三亚市 | 天涯区 | 天涯镇 | 那供一村、那供二村、那供三28村、新村、那门村、永阳村、志马村、马脚村 | 109.3064  | 18.4668  | 三亚市育才生态区马脚村委会污水处理站 | A/O | 150 | 2539 |
| **28** | 460204\_0012 | 三亚市 | 天涯区 | 天涯镇 | 抱安村 | 109.3391  | 18.5583  | 三亚市育才生态区抱安村委会污水处理站 | A/O | 60 | 275 |
| **29** | 460204\_0013 | 三亚市 | 天涯区 | 天涯镇 | 抱安村（二组） | 109.3343  | 18.5474  | 三亚市育才生态区抱安村委会污水处理站 | A/O | 30 | 135 |
| **30** | 460204\_0014 | 三亚市 | 天涯区 | 天涯镇 | 三孟村（2#） | 109.4404  | 18.3998  | 三亚市天涯区天涯镇抱前村委会污水处理站 | AAO+MBBR | 20 | 143 |
| **31** | 460204\_0015 | 三亚市 | 天涯区 | 天涯镇 | 林家二村 | 109.4632  | 18.3941  | 三亚市天涯区天涯镇台楼村委会污水处理站 | AAO+MBBR | 25 | 230 |
| **32** | 460204\_0016 | 三亚市 | 天涯区 | 天涯镇 | 台楼村（25吨） | 109.4644  | 18.4020  | 三亚市天涯区天涯镇台楼村委会污水处理站 | AAO+MBBR | 25 | 160 |
| **33** | 460204\_0017 | 三亚市 | 天涯区 | 天涯镇 | 六罗村（40吨） | 109.4950  | 18.3960  | 三亚市天涯区天涯镇台楼村委会污水处理站 | AAO+MBBR | 40 | 264 |
| **34** | 460204\_0018 | 三亚市 | 天涯区 | 天涯镇 | 三内村 | 109.2554  | 18.4824  | 三亚市育才生态区雅亮村委会污水处理站 | AAO+MBBR | 30 | 244 |
| **35** | 460204\_0019 | 三亚市 | 天涯区 | 天涯镇 | 冰帮村 | 109.2631  | 18.4733  | 三亚市育才生态区雅亮村委会污水处理站 | AAO+MBBR | 30 | 249 |
| 36 | 460204\_0020 | 三亚市 | 天涯区 | 天涯镇 | 卡巴一村 | 109.2486  | 18.4345  | 三亚市育才生态区龙密村委会污水处理站 | A/O | 20 | 143 |
| 37 | 460204\_0021 | 三亚市 | 天涯区 | 天涯镇 | 卡巴二村 | 109.2531  | 18.4295  | 三亚市育才生态区龙密村委会污水处理站 | A/O | 20 | 243 |
| 38 | 460204\_0022 | 三亚市 | 天涯区 | 天涯镇 | 杨厚村 | 109.2613  | 18.4867  | 三亚市育才生态区雅亮村委会污水处理站 | AAO+MBBR | 30 | 254 |
| 39 | 460204\_0023 | 三亚市 | 天涯区 | 天涯镇 | 白红土村 | 109.3714  | 18.3022  | 三亚市天涯区天涯镇白红土村污水处理站 | A/O | 120 | 1420 |
| 40 | 460204\_0024 | 三亚市 | 天涯区 | 天涯镇 | 红卫村 | 109.4261  | 18.3924  | 三亚市天涯区天涯镇抱前村委会污水处理站 | AAO+MBBR | 50 | 320 |
| 41 | 460204\_0025 | 三亚市 | 天涯区 | 天涯镇 | 三翁村 | 109.4390  | 18.4025  | 三亚市天涯区天涯镇抱前村委会污水处理站 | AAO+MBBR | 50 | 246 |
| 42 | 460204\_0026 | 三亚市 | 天涯区 | 天涯镇 | 三孟村（1#） | 109.4410  | 18.4022  | 三亚市天涯区天涯镇抱前村委会污水处理站 | AAO+MBBR | 20 | 143 |
| 43 | 460204\_0027 | 三亚市 | 天涯区 | 天涯镇 | 干沟一村 | 109.4421  | 18.3845  | 三亚市天涯区天涯镇抱前村委会污水处理站 | AAO+MBBR | 50 | 268 |
| 44 | 460204\_0029 | 三亚市 | 天涯区 | 天涯镇 | 抱安村（一组） | 109.3326  | 18.5519  | 三亚市育才生态区抱安村委会污水处理站 | A/O | 30 | 140 |
| 45 | 460204\_0030 | 三亚市 | 天涯区 | 天涯镇 | 三道村 | 109.2631  | 18.4899  | 三亚市育才生态区雅亮村委会污水处理站 | AAO+MBBR | 30 | 271 |
| 46 | 460204\_0031 | 三亚市 | 天涯区 | 天涯镇 | 鹅仔村 | 109.4752  | 18.3111  | 三亚市天涯区天涯镇妙林村委会污水处理站 | A/O | 120 | 900 |
| 47 | 460204\_0032 | 三亚市 | 天涯区 | 天涯镇 | 林家村 | 109.4745  | 18.3004  | 三亚市天涯区天涯镇妙林村委会污水处理站 | A/O | 300 | 1800 |
| 48 | 460204\_0033 | 三亚市 | 天涯区 | 天涯镇 | 岭曲村 | 109.4640  | 18.5335  | 三亚市天涯区天涯镇扎南村委会污水处理站 | A/O | 40 | 260 |
| 49 | 460204\_0034 | 三亚市 | 天涯区 | 天涯镇 | 南进村 | 109.4234  | 18.5298  | 三亚市天涯区天涯镇扎南村委会污水处理站 | A/O | 20 | 210 |
| 50 | 460204\_0035 | 三亚市 | 天涯区 | 天涯镇 | 加跃村 | 109.4181  | 18.5211  | 三亚市天涯区天涯镇扎南村委会污水处理站 | A/O | 30 | 300 |
| 51 | 460204\_0036 | 三亚市 | 天涯区 | 天涯镇 | 三用村 | 109.4485  | 18.4052  | 三亚市天涯区天涯镇台楼村委会污水处理站 | AAO+MBBR | 55 | 450 |
| 52 | 460204\_0039 | 三亚市 | 天涯区 | 天涯镇 | 台楼村（50吨） | 109.4691  | 18.4041  | 三亚市天涯区天涯镇台楼村委会污水处理站 | AAO+MBBR | 50 | 320 |
| 53 | 460204\_0040 | 三亚市 | 天涯区 | 天涯镇 | 六罗村（60吨） | 109.4910  | 18.3925  | 三亚市天涯区天涯镇台楼村委会污水处理站 | AAO+MBBR | 60 | 396 |
| 54 | 460204\_0041 | 三亚市 | 天涯区 | 天涯镇 | 林家一村 | 109.4613  | 18.4029  | 三亚市天涯区天涯镇台楼村委会污水处理站 | AAO+MBBR | 25 | 230 |
| 55 | 460204\_0042 | 三亚市 | 天涯区 | 天涯镇 | 保家山村 | 109.4456  | 18.4108  | 三亚市天涯区天涯镇台楼村委会污水处理站 | AAO+MBBR | 25 | 210 |
| 56 | 460204\_0044 | 三亚市 | 天涯区 | 天涯镇 | 剪哈村 | 109.3853  | 18.3242  | 三亚市天涯区天涯镇梅村村委会污水处理站 | A/O | 80 | 310 |
| 57 | 460204\_0045 | 三亚市 | 天涯区 | 天涯镇 | 保南二村 | 109.3227  | 18.4549  | 三亚市育才生态区马亮村委会污水处理站 | CWT一体化设备 | 100 | 153 |
| 58 | 460204\_0046 | 三亚市 | 天涯区 | 天涯镇 | 南塔村 | 109.3567  | 18.4827  | 三亚市育才生态区那受村委会污水处理站 | 厌氧生物处理法 | 35 | 218 |
| 59 | 460204\_0047 | 三亚市 | 天涯区 | 天涯镇 | 什盆村 | 109.3416  | 18.4885  | 三亚市育才生态区那会村委会污水处理站 | A/O | 50 | 641 |
| 60 | 460204\_0048 | 三亚市 | 天涯区 | 天涯镇 | 文扫村 | 109.3305  | 18.4984  | 三亚市育才生态区那会村委会污水处理站 | A/O | 30 | 238 |
| 61 | 460204\_0049 | 三亚市 | 天涯区 | 天涯镇 | 后靠村 | 109.3576  | 18.5183  | 三亚市育才生态区那会村委会污水处理站 | A/O | 50 | 188 |
| 62 | 460204\_0050 | 三亚市 | 天涯区 | 天涯镇 | 上头村 | 109.4266  | 18.4003  | 三亚市天涯区天涯镇抱前村委会污水处理站 | AAO+MBBR | 30 | 228 |
| 63 | 460204\_0051 | 三亚市 | 天涯区 | 天涯镇 | 超盆村 | 109.3449  | 18.3506  | 三亚市天涯区天涯镇华丽村委会污水处理站 | A/O | 40 | 449 |
| 64 | 460205\_0006 | 三亚市 | 崖州区 | 崖城镇 | 赤草村（J2） | 109.1432  | 18.4101  | 三亚市崖州区崖城镇赤草村委会污水处理站 | 人工湿地 | 30 | 248 |
| 65 | 460205\_0007 | 三亚市 | 崖州区 | 崖城镇 | 白土圆村、透风园村、村仔村 | 109.0311  | 18.3694  | 三亚市崖州区崖城镇长山村委会污水处理站 | A/O | 500 | 3300 |
| 66 | 460205\_0008 | 三亚市 | 崖州区 | 崖城镇 | 海棠三村 | 109.1297  | 18.3861  | 三亚市崖州区崖城镇海棠村委会污水处理站 | A/O | 60 | 407 |
| 67 | 460205\_0009 | 三亚市 | 崖州区 | 崖城镇 | 赤草村（J1） | 109.1579  | 18.4073  | 三亚市崖州区崖城镇赤草村委会污水处理站 | 人工湿地 | 300 | 2232 |
| 68 | 460205\_0012 | 三亚市 | 崖州区 | 崖城镇 | 马丹村 | 109.1540  | 18.3907  | 三亚市崖州区崖城镇城西村委会污水处理站 | A/O | 60 | 350 |
| 69 | 460205\_0013 | 三亚市 | 崖州区 | 崖城镇 | 郎佬村 | 109.1521  | 18.3984  | 三亚市崖州区崖城镇城西村委会污水处理站 | A/O | 60 | 363 |