## 2026
2026年三亚市生态环境监测站 仪器设备检定/校准清单
序号 | 设备名称 | 型号 | 设备数量 | 备注 | 计量授权证书编号/实验室认可编号 | 对应证书附表序号 | 检定规程或校准规范编号
1 | 便携式多参数分析仪 | DZB-718L | 1 | 校准因子：电导率、盐度、溶解氧、pH、温度
2 | 便携式水质多参数分析仪 | HQ40d | 1 | 校准因子：电导率、盐度、溶解氧、pH、温度
3 | 便携式数字化多参数分析仪 | HQ4300 | 1 | 校准因子：电导率、盐度、溶解氧、pH、温度
4 | 烟尘采样仪 | TH-880W | 1 | 校准因子：瞬时和累计体积流量、烟气温度、抽气能力、流量计前温度、等速跟踪采样时间、动压和静压等
5 | 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪 | MH3300 | 1 | 校准因子：烟尘烟气流量、烟气温度、抽气能力、流量计前温度、等速跟踪采样时间、动压和静压等
6 | 便携式油烟颗粒物浓度检测仪 | MH3101-A | 1 | 校准因子：瞬时和累计体积流量、烟气温度、抽气能力、流量计前温度、等速跟踪采样时间、动压和静压等
7 | 全自动流量/压力校准仪 | MH4031 | 1 | 校准因子：低中高流量、表压、微压等
8 | 手持气象仪 | 武汉天虹TH2009B | 2 | 校准因子：温度、湿度、风速、风向、压力、大气压
9 | 烟气分析仪 | 德图testo350 | 1 | 校准因子：NO2、NO、SO2、CO、O2、压力、烟气温度、风速、流量
10 | 便携式气体、粉尘、烟尘采样仪校验装置 | TH-BQX | 1 | 校准因子：皮膜、皂膜流量段，温度表、微压力
11 | 降雨自动监测仪 | ZJC-VIIIpro型 | 1 | 校准因子：雨量
12 | 智能降雨（酸沉降）采样器 | ZJC-V型 | 3 | 校准因子：雨量
13 | 大流量环境空气颗粒物采样器（大气污染物干沉降采样仪） | 崂应2031型 | 1 | 校准因子：采样流量、温度、大气压
14 | 烟气参数测试仪 | TH-220 | 1
15 | 超纯水器 | ULUP-Ⅲ-20T | 1
16 | 连续流动注射仪（总）氰化物模块 | BDFIA-8000 | 1
17 | 全自动消解仪 | AutoDigiBlock S30 | 1
18 | 智能化伽马辐射仪 | FD-3013B | 1
19 | 浊度计 | 2100Q | 2
20 | 可调移液器 | （0.5~5）mL | 6
21 | 可调移液器 | （1~10）mL | 7
22 | 可调移液器 | （100~1000）μL | 7
23 | 电热恒温水浴锅 | HWS-28 | 1
24 | 电热恒温水浴锅 | HWS-26 | 2
25 | 石墨恒温电热板 | DTR-5060G | 1
26 | 隔水式恒温培养箱 | GNP-9080 | 1
27 | 浊度计 | YZD-1B | 1
28 | 便携式水质多参数分析仪 | DR/2800（配件：DRB200消解器） | 1
29 | 便携式多功能水质检测仪 | 哈希 DR2800 | 1
30 | 马弗炉 | SXL-1008 | 1
31 | 恒温水浴锅 | DK-S24 | 1
32 | 实验室pH计 | S20K | 1
33 | 台式pH计 | S210 | 1
34 | pH计 | PHSJ-6L | 1
35 | 数显精密电导率仪 | DDS-12D型 | 1
36 | 电导率仪 | S230 | 1
37 | 电导率仪 | DDSJ-319L | 1
38 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9123A | 2
39 | 可见分光光度计 | T6新悦 | 3 | 检定
40 | 红外分光测油仪 | JLBG-129U | 1 | 检定
41 | 紫外可见分光光度计 | TU-1950 | 1 | 检定
42 | 可见光分光光度计 | 723N | 1 | 检定
43 | 双束紫外分光光度计 | UV-2700 | 1 | 检定
44 | 原子荧光分光光度计 | AF-7500 | 1 | 检定
45 | 原子荧光光度计 | Kylin S12 | 1 | 检定
46 | PhotoLab S12分光光度计 | PhotoLab S12 | 1 | 检定
47 | 全自动红外分光测油仪 | JLBG-180A | 1 | 检定
48 | 便携式分光光度计 | DR1900 | 1 | 检定
49 | 荧光分光光度计 | F-4700 | 1 | 检定
50 | 生化培养箱 | LRH-250 | 1
51 | 酸度计 | PHSJ-4F | 1
52 | 离子计 | PXSJ-216F | 1
53 | COD消解仪 | YK-16D | 1
54 | 高压灭菌锅 | GI36T | 1
55 | BOD培养箱 | BSP-250 | 1
56 | 纯水仪 | Aquaplore 2S | 1
57 | 台式浊度计 | TL-2350 | 1
58 | 恒温电热板 | DS24-45F | 1
59 | 纯水机 | UPR-Ⅱ-10TV | 1
60 | 气相分子吸收光谱仪 | GMA450 | 1
61 | 恒温培养箱 | GHP-9270 | 3
62 | 智能COD石墨回流消解仪 | ST106B1 | 2
63 | 数字温度计 | TEMP16 | 1
64 | 温湿度计 | WS-1型 | 12
65 | 温湿度计 | HTC-1 | 7
66 | 数字温湿度表 | LS-207 | 3
67 | 流速流量仪 | LJD | 1
68 | 甲醛测定仪 | FM-801 | 1
69 | 多气体检测仪(CO/VOC检测器) | AS | 1
70 | 手持气象站 | H161264 | 2
71 | 环境空气综合采样器 | 崂应2050型 | 2
72 | 多通道气体配气仪 | MH4021 | 1
73 | 十万分之一电子天平 | XA205DU | 1 | 检定
74 | 分析天平 | AX224ZH | 1 | 检定
75 | 千分之一天平 | BS-600+ | 1 | 检定
76 | 电子天平(SY711恒温恒湿称重系统配套) | PX125DZH | 1 | 检定
77 | 电子天平 | BCE224I-1CCN | 1 | 检定
78 | 万分之一电子天平 | AB204-S | 1 | 检定
79 | 立式压力蒸汽灭菌器 | LDZX-50KBS | 1
80 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 5E-DHG | 1
81 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 5E-DHG6310 | 1
82 | 希冷牌冷柜 | PD1100F-2M | 1
83 | 恒温恒湿称重系统 | RG-AWS | 1
84 | 气相分子吸收光谱仪 | GMA3386 | 1
85 | 高锰酸盐指数自动分析仪 | CGM400E | 1
86 | 全自动微波消解仪 | ETHOS UP | 1
87 | 空气中流量采样器 | TH-150H | 6
88 | 声校准器 | AWA6021A | 2
89 | 声校准器 | AWA6221A | 1
90 | 色度仪 | XS－1型 | 1
91 | 等离子体质谱仪ICP-MS | X SERIES II型 | 1
92 | 全自动流动注射分析（阴离子） | iFIA7 | 1
93 | 全自动流动注射分析（总磷） | iFIA7 | 1
94 | 全自动流动注射分析（挥发酚） | iFIA7 | 1
95 | 全自动烷基汞分析仪 | MODELL Ⅲ | 1
96 | 柴油车排放林格曼黑度仪 | NHLGM-1 | 1
97 | 林格曼黑度仪标定板 | （0.75～5）级 | 1
98 | 环境级便携式X/γ剂量测量仪 | FH 40G-L10(探头:FHZ 672 E-10) | 1
99 | 溶解氧分析仪 | Oxi 7310 | 1
100 | 烟气预处理器 | CSS-M | 1
101 | 便携式非甲烷总烃分析仪 | Da Vinci LEONARDO | 1
102 | 地下水三水位仪 | AML913P | 1
103 | 地下水采样泵 | AML918P | 1
104 | 地下水流量计 | AML912 | 1
105 | 环境噪声自动监测仪 | CL101 | 14 | 检定，其中10台需到不同站点进行检定，站点位置：东关社区、创意新城、复地鹿岛小区、绿地悦澜湾小区、金鸡岭社区、林旺社区、山水国际小区、河东路、港门村社区、红沙社区
106 | 气象六参数仪 | CLQX06 | 18
107 | 冷藏冰箱 | DLC-1621 | 1
108 | 测距仪 | LM1000 | 1
109 | 激光测距望远镜 | Powerline800 | 2
110 | X-γ辐射测量仪 | / | 1
111 | 电磁辐射分析仪 | / | 1
112 | 环境振动仪 | / | 1
113 | 振动仪校准器 | / | 1